## Sheet1
X1X4 Key | X1 LAB Value | X2 LAB Value | X3 LAB Value | X4 LAB Value | X1 FH Value | X2 FH Value | X3 FH Value | X4 FH Value
None | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Rm Temp (0-10V) | A | S | A | S | S | S | S | S | A
Rm Temp (Ohm) | B | S | B | S | S | S | S | S | B
Disch Temp (0-10V) | S | C | S | C | S | S | S | S | C
Disch Temp (Ohm) | S | D | S | D | S | S | S | S | D
Exh Temp (0-10V) | E | E | E | E | E | E | E | E | E
Exh Temp (Ohm) | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Disch Diff Press (0-10V) | G | S | G | S | S | S | S | S | G
Exh Diff Press (0-10V) | S | H | S | H | H | S | S | S | H
Disch Air Velocity (0-10V) | I | S | I | S | S | S | S | S | I
Exh Air Velocity (0-10V) | S | J | S | J | H | S | S | S | J
Sup Air Vol Flow (0-10V) | K | S | K | S | S | S | S | S | K
Exh Air Vol Flow (0-10V) | S | L | S | L | S | S | S | S | L
Rm Air Quality (0-10V) | M | M | M | M | S | S | S | S | M
Rm Air Humidity (0-10V) | N | N | N | N | S | S | S | S | N
Stpt Shft Input | S | S | S | S | S | S | S | S | O
Brightness Det. | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Presence Det. | S | S | S | S | Q | Q | Q | Q | Q
Window Contact | R | R | R | R | S | S | S | S | R
Htg Coil Overtemp | T | T | T | T | S | S | S | S | T
Radiator Overtemp | U | U | U | U | S | S | S | S | U
Condensation Det | V | V | V | V | S | S | S | S | V
Clg Coil Condensation | W | W | W | W | S | S | S | S | W
Blinds Collision | Y | Y | Y | Y | S | S | S | S | Y
AI General | S | S | S | S | S | S | S | S | S
BI General | S | S | S | S | S | S | S | S | S
PrimPost Temp (0-10V) | Â | Â | Â | Â | S | S | S | S | Â
PrimPost Temp (Ohm) | Z | Z | Z | Z | S | S | S | S | Z
Fan Status | S | S | S | S | S | S | S | S | a
OA Temp (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | b
OA Temp (Ohm) | S | S | S | S | S | S | S | S | c
OA Rel Humidity (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | d
Atmosphere Pres (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | e
Wind Speed (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | f
Brightness East (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | g
Brightness South (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | h
Brightness West (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | i
Brightness North (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | j
Solar Radiation (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | k
Op. Mode Switch | S | S | S | S | S | S | S | S | l
Rain Det. | S | S | S | S | S | S | S | S | m
Emer Det. Shade | S | S | S | S | S | S | S | S | n
Emer Det. Light | S | S | S | S | S | S | S | S | o
Fire Detec | S | S | S | S | S | S | S | S | p
Smoke Exhaust Req | S | S | S | S | S | S | S | S | q
Smoke Supply Req | S | S | S | S | S | S | S | S | r
Heat Pump Avail. | S | S | S | S | S | S | S | S | t
Mixed Temp (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | u
Mixed Temp (Ohm) | S | S | S | S | S | S | S | S | v
DX Evap Fault | S | S | S | S | S | S | S | S | w
Frost Protection | S | S | S | S | S | S | S | S | y
Power (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | z
Heat Pump Fault | S | S | S | S | S | S | S | S | 1
Heat Pump Src Sta | S | S | S | S | S | S | S | S | 2
Heat Pump In Avail. | S | S | S | S | S | S | S | S | 3
DCV Setpoint (0-10V) | 4 | 4 | 4 | 4 | S | S | S | S | 4
DCV Setpoint (4-20ma) | 5 | 5 | 5 | 5 | S | S | S | S | 5
Rm Diff Pres (0-10V) | 6 | 6 | 6 | 6 | S | S | S | S | 6
Rm Diff Pres (4-20ma) | 7 | 7 | 7 | 7 | S | S | S | S | 7
Rm Temp (4-20ma) | 8 | S | 8 | S | S | S | S | S | 8
Disch Temp (4-20ma) | S | 9 | S | 9 | S | S | S | S | 9
Exh Temp (4-20ma) | á | á | á | á | á | á | á | á | á
Exh Diff Press (4-20ma) | S | ê | S | ê | ê | ê | ê | ê | ê
Disch Air Velocity (4-20ma) | ờ | S | ờ | S | S | S | S | S | ờ
Exh Air Velocity (4-20ma) | S | ư | S | ư | S | S | S | S | ư
Sup Air Vol Flow (4-20ma) | đ | S | đ | S | S | S | S | S | đ
Exh Air Vol Flow (4-20ma) | S | Đ | S | Đ | S | S | S | S | Đ
Rm Air Humidity (4-20ma) | â | â | â | â | S | S | S | S | â
Duct Humidity (0-10V) | Ă | Ă | Ă | Ă | S | S | S | S | Ă
Duct Humidity (4-20ma) | ă | ă | ă | ă | S | S | S | S | ă
Duct Humid Alm | Ô | Ô | Ô | Ô | S | S | S | S | Ô
Air Flow Det. | ô | ô | ô | ô | S | S | S | S | ô
Humidifier Fault | Ư | Ư | Ư | Ư | S | S | S | S | Ư
FH Face Vel (0-10V) | S | S | S | S | $ | $ | $ | $ | $
FH Fire Det | S | S | S | S | € | € | € | € | €
FH Purge Switch | S | S | S | S | £ | £ | £ | £ | £
FH Sash Alert | S | S | S | S | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥
FH Sash Switch | S | S | S | S | ₩ | ₩ | ₩ | ₩ | ₩
FH jet fan | S | S | S | S | ฿ | ฿ | ฿ | ฿ | ฿
Fan Diff Pres (0-10V) | S | S | S | S | S | S | S | S | 0
FH Sash Pos (Ohm) | S | S | S | S | S | S | S | S | °